**液氮库真空管道工程项目招标文件**

**项目编号：2020002号**

**招标人： 山东省齐鲁干细胞工程有限公司**

**日 期： 2020-3-11**

**目 录**

第一部分 招标文件

[一、 招标公告…………………………………………………………3](#_Hlk450146187" \s "1,1399,1402,0,,招标书)

[二、](#_Hlk450146187" \s "1,1399,1402,0,,招标书) [投标方须知前附表](#_Hlk450145046" \s "1,961,969,0,,投标人须知前附表)………………………………………………5

三、 [投标方须](#_Hlk450145192" \s "1,1426,1431,0,,投标人须知)[知](#_Hlk450145192" \s "1,1426,1431,0,,投标人须知)………………………………………………………7

四、 技术需求…………………………………………………………20

五、 [合](#_Hlk450145418" \s "1,8736,8740,0,,合同条款)[同](#_Hlk450145418" \s "1,8736,8740,0,,合同条款)条款…………………………………………………………22

六、 合同 ……………………………………………………………26

七、 廉洁承诺书（格式）……………………………………………34

八、 投标方须知补充事项……………………………………………36

九、合同特殊条款…………………………………………………… 37

第二部分 [报价函](#_Hlk450146333" \s "1,14112,14115,0,,投标书)

一、报价函格式………………………………………………………39

二、[报价一](#_Hlk450185103" \s "1,16110,16115,0,,开标一览表)[览](#_Hlk450185103" \s "1,16110,16115,0,,开标一览表)[表](#_Hlk450185103" \s "1,16110,16115,0,,开标一览表)………………………………………………………40

三、质量和服务承诺 ……………………………………………… 42

四、 [资格](#_Hlk450185939" \s "1,17283,17289,0,,资格证明文件)[证明](#_Hlk450185939" \s "1,17283,17289,0,,资格证明文件)[文件](#_Hlk450185939" \s "1,17283,17289,0,,资格证明文件)………………………………………………… 42

**一、液氮库真空管道工程招标公告**

**致：**

1．．我公司的项目编号为2020002的液氮库真空管道施工工程招标项目已批准建设，为保证产品质量、符合国家相关规定，现决定对该项目进行采购，择优选定成交投标人,欢迎参加。

2．本次采购项目的情况

2.1项目的规模：真空管道施工，施工面积约620M2。

2.2资金来源：自筹专项资金。

2.3采购范围：

采购范围为材料采购、按装、验收、售后服务等工程。如发包人认为有必要对项目任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，发包人有权增加或减少合同中之内容。

2.4设备到货地点：济南市高新区港兴三路1109号院内。

2.5质量要求：合格。

2.6投标有效期： 90 日历天。

2.7招标方式为：公开招标。

3．投标人的资格要求：

3.1具备独立法人资格；

3.2具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3招标人视情况将对成交候选人的经济、技术实力、诚信、业绩等情况进行考察，投标人应积极配合；

3.4具备所投产品的厂商项目授权书。

3.5本项目不接受联合体报价。

4．谈判文件领取方式：投标人提供联系人、联系方式及邮箱，凡符合资质要求的投标人，招标人将谈判文件的扫描件及电子版发送至投标人提供的指定邮箱中。文件领取截止时间：2020年03 月18 日 17 时 0 分。

5．各报价人根据现场踏勘情况及建设单位提供的招标文件进行报价。鼓励投标人提出合理化建议。

 6、报价保证金：人民币 20000.00 元。未中标人的投标保证金在招标人发出中标通知书后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，主体工程完工后无息退还。报价保证金仅退还至投标人合法有效的对公账户中，个人账户不予受理。

7、如上述时间地点发生变更，将及时通知贵公司。

8、联系人：孔德强

 联系电话：0531-62327280

 联系邮箱：zhbzb@sinocord.com

 山东省齐鲁干细胞工程有限公司

 2020 年3月 11 日

**二、投标方须知前附表**

我公司现决定对实验室设备进行采购，择优选定成交人。欢迎你单位参加。提请注意下列附表中的相关事项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 综合说明 | 招标人：山东省齐鲁干细胞工程有限公司项目名称：液氮库真空管道施工工程工程地点：齐鲁干细胞公司实验楼一楼西侧。工期： 60日历天。以开工令为准。质量标准：合格，所选用材料必须符合国家强制性质量标准和环保要求 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 5 | 资金来源 | 自筹专项资金 |
| 6 | 报价文件份数 | 正本一份，副本一式肆份。应为胶装文本。电子文档（含word文档、excel报价文件、设计和优化方案）一份，电子文档用U盘存储，不得使用光盘，开标完毕后统一退还U盘。 |
| 7 | 报价保证金 | 报价保证金数额为人民币20000.00元整，报价保证金的缴纳和退还均通过招标人和投标人的对公账户转账执行。开户单位：山东省齐鲁干细胞工程有限公司 开户银行：华夏银行济南市市南支行 账号：4636200001819100135830 报价保证金须在开标日期前（即2020年3 月23日 17时0 分前）到达上述帐户，否则视为自动放弃本次谈判资格。 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘，风险费用自担。 |
| 9 | 付款方式 | 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价30%作为预付款。发货款：合同标的物运输至甲方并经甲方验收合格后支付该批货物合同金额20%的款项。调试验收款：合同标的物经安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价45.0%的款项，剩余5%为质保金，质保期满无质量问题未发生扣款情况7日内付清。 |
| 10 | 答疑 |  2020 年 3 月 20 日 17 时 0 分前将疑问文件发送至指定邮箱，招标人做统一答复。答疑只针对技术问题答疑，商务条款不答疑。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间： 2020年3月24 日14 时0 分（如有变动、临时通知） |
| 地点：产业楼八楼第二会议室 |
| 12 | 评审办法 | 百分制评分法，择优定标 |
| 13 | 联系途径 | 联系人： 孔德强 联系电话：0531-62327280指定邮箱：zhbzb@sinocord.com  |
| 14 | 重要提示 | ※1、投标人一旦参与投标，视为已全面理解招标人所提出的各项条件要求，并对招标文件已做充分认可。※2、本招标文件解释权归招标人所有。※3、液氮罐布局平面图仅供参考，可根据实际提出修改。 |

**三、投标方须知**

（一）总 则

1、资金来源

 招标人已筹集了一笔专项资金，用于支付“投标方须知前附表”中序号1所列的项目费用。

2、投标方资质要求

 投标方必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照。

 具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后保障体系。

3、报价费用

 3.1投标方必须自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

 (二)、谈判文件

4、谈判文件构成

 4.1 谈判文件包括：

 第一部分

投标方须知及前附表

投标方须知

合同条款前附表

合同条款

合同格式

投标方须知补充事项

合同特殊条款

第二部分

报价函格式

报价一览表

质量和服务承诺

资格证明文件

 4.2 谈判文件要求：

4.2.1 谈判文件包括本文件目录所列全部内容，投标方应仔细阅读，并在报价文件中充分响应谈判文件的所有要求。

4.2.2投标方按谈判文件要求提交全部资料并对谈判文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.2.3投标方一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

4.2.4谈判文件仅作为本次招标使用。

4.3谈判文件的解释：

4.3.1投标方如有需要对谈判文件要求澄清的问题，请以加盖公司公章的书面扫描件形式提出，并于 2020 年 3 月 20 日 17时 前发E-Mail至指定邮箱地址。

4.3.2本文件的最终解释权归山东省齐鲁干细胞工程有限公司（招标人名称）。

4.4谈判文件的补充或修正：

4.4.1招标人可在报价截止时间三日前对谈判文件进行必要的澄清或者修改。书面公告澄清或修正的内容为谈判文件的组成部分，对所有投标方具有约束力。

4.4.2招标人可在报价截止时间三日前，视采购具体情况，延长报价截止时间和公开报价时间。

（三）、报价函的编制

5、报价文件的要求：

* 1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

5.2、报价文件由投标方按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

5.3、如无特别说明，投标方报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

* 1. 报价文件格式部分，应由投标方按给定格式提供，不得更改。
	2. 报价文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
	3. 报价文件统一用A4纸，按照报价函格式中的顺序制作，并请编制目录。

5.7、报价文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标方名称。

5.8、报价文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

6、报价函构成

 6.1 报价函应该包括第4.1条第二章中所包括的全部内容。

 6.2 投标方必须对其报价函的真实性与准确性负责。投标方一旦中标，其报价函将作为合同的重要组成部分。

 6.3 投标方不得在未征得招标人许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其报价函在评审时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

7、报价

 7.1 报价函的报价表上应清楚地标明投标方拟提供货物的名称、生产厂家、数量、单价和总价。

 7.2 报价表上货物的价格是交货地的验收价格。

 7.3 技术要求中规定的安装、调试和培训的费用应包括在报价中（本谈判文件“投标方须知补充事项”中有特殊规定的除外）。

8、报价货币： 报价须以人民币报价。

9、证明投标方合格的资格文件。

 9.1投标方在其报价文件中，应包括证明其有资格参加报价和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

 9.2投标方按照合同提供的关键货物如果不是自己制造的，投标方应得到货物制造厂家针对本项目的正式授权。

 9.3投标方必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

10、证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件。

 10.1投标方应提交谈判文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合谈判文件规定的证明文件，并作为其报价函的一部分。

 10.2为使所采购的关键性货物正常、连续地使用，投标方应提供关键性货物正常使用期间所需的完整的零配件、特种工具等清单，以及它们的货源及现行价格（见报价函“零件、配件表”）。此价格不包括在总报价中。

11、报价有效期 投标方承诺的报价有效期不允许短于规定时间。

12、无效报价文件的确认：

投标方有下列情况之一者，报价文件无效：

12.1未按规定交纳报价保证金的；

12.2报价文件未按规定的期限、地点送达的；

12.3报价文件未按要求密封、签署、盖章的；

12.4投标方的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

12.5投标方的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

12.6不具备谈判文件中规定的资格要求及未按谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；

12.7报价文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求填写的；

12.8报价文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12.9报价文件中有谈判文件未允许提供的选择性内容；

12.10不同投标方报价文件相互混装的；

12.11不同投标方报价文件中的项目相关人员出现同一人的；

12.12不同投标方聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

12.13不同投标方的报价文件内容出现非正常一致的；

12.14不同投标方报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通报价的；

12.15报价文件内容不全或不符合法律法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

12.16报价文件中捏造/修改产品技术参数,虚假响应招标人技术要求的。

12.17报价技术要求文件中星号\*号指标必须满足，如非实质响应或虚假响应将会导致废标；非星号\*号指标不满足的数量，每包不应超过5条，否则视为非实质性响应。报价商需要提供相应的技术样本作为相应技术指标的文字依据。

（四）报价函的递交

13、报价函的密封和标记 投标方应将报价函装在一个密封袋中。并在外层密封袋 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在 年 月 日上午 时 分之前启封”的字样。

14、迟交的报价函 招标人将拒绝迟交的标书并原封退回。

（五）谈判与评审

15、谈判

 15.1 招标人将在“投标方须知前附表”规定的时间和地点组织公开谈判，投标方可授权委派代表参加。

15.2 谈判前，先由招标人对报价文件进行密封性查验、启封并审核报价单位代表资格。

15.3宣读、记录各投标方《报价一览表》。

15.4报价文件的审查：

15.4.1报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

15.4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

15.4.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

15.4.4正本与副本不符，以正本为准。

16、评审

 16.1谈判结束后，评审随即开始。

 16.2 评审工作由为该项目依法组织的、由三人或以上单数组成的评审委员会(简称评委会)进行。

16.2.1报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

16.2.1.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价投标方是否具备报价资格。

16.2.1.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

16.2.2澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标方作出必要的澄清、说明或者纠正。投标方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

 16.2.3比较与评价。按谈判文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

16.3评审方法

投标方通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用百分制评分法。

本次评审采用二轮报价的方式。投标方根据招标文件初次报价，在现场交流的基础可二次最终报价。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标方的分值；各投标方的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

百分制评分标准

|  |
| --- |
| **招标评分表** |
| 序号 | 评分项目 | 得分明细 | 项目分值 | 公司一 | 公司二 | 公司三 | 公司四 | 备注 |
| 1 | 注册资本 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 联系人、电话 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 工程业绩 | 供应商近三年度施工的类似工程业绩，每个得1.5分，最多得5分 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 报价 | 价格从高到低依次赋分32/34/37/40分 | 40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 工程质量及保修措施, | 施工措施完善可靠，切实可行，能保证工程质量，整个工程有完善的质量保证体系，并针对本工程的特点制定出相应的质量控制措施得分。优得17-20分；良得14-16分；差得8-13分。 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 安全、文明施工 | 有确保安全、文明施工措施，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；施工环保措施计划；减少噪音、降低环境污染、酌情得分。优得7-10分；良得4-6分；差得0-3分。 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 人员配备 | 项目班子人员配备合理酌情得0-2分；项目经理简介（附资历证明）、主要管理人员表、组织管理机构及施工力量部署、施工机构图、拟参加的主要管理人员分工一览表，以上内容每缺一项扣0.5分，达不到施工要求适当扣分，总分5分，扣完为止。 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 工期 | 工程工期安排合理、可行、可靠，节假日不影响工程进度的措施得力，劳动力、设备及材料供应计划可靠，能确保工程进度得分。优得8-10分；良得6-8分；合格3-5。 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 服务方案评价 | 质保期2年2分，3年4分，4年及以上5分。 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 其它 | 现场交流解答、标书内容等其他项，赋分0-5，请注明评原因。 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 总 分 | 100 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 评 标 人 员 姓 名 | 　 |
| 备注：1：请评标人员签名。2：请评标人员计算自己评标总分。 |

 16.4在复审阶段,评委会还需对投标方的报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下:

 16.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准;

 16.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

16.5 评委会将允许投标方修改其报价中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标方的名次相应排列。

16.6评审过程的保密性

 （1）谈判后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

 （2）在评审过程中，投标方如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其报价被拒绝，招标人将记录其不良行为。

17、投标方的确定

17.1 评审委员会根据谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审，依法确定中标方。

17.2 招标人将向中标方发书面确认通知书。

 18、 无效报价的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应视为无效报价：

18.1 出现影响采购公正的违法、违规行为；

18.2 因重大变故，采购任务取消。

 19、报价保证金：

19.1 报价保证金应按照谈判文件规定的数额和办法交纳。

19.2 投标方的报价保证金将在合同生效后7个工作日内无息退还。

19.3 中标方有下列情形之一的，不予退还其交纳的报价保证金；

19.3.1无正当理由不与招标人签订合同的；

19.3.2将项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经过招标人同意，将中标项目分包给他人的；

19.3.3拒绝履行合同义务的。

20、无效投标方的确认：

20.1提供虚假材料的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标方的；

20.3与其他投标方恶意串通的；

20.4拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

 投标方有上述（1）至（4）项情形之一的，视为无效。

（六）、授予合同

 21、合同的授予

 招标人经评审确定中标方后，即与中标方签订合同。

 22、招标人有更改采购货物数量的权利

招标人有权对采购货物和服务的数量予以增加或减少。

 23、否决所有报价和重新组织招标

如评委会认为所有报价函均未能对谈判文件做出实质性响应，可以否决所有的报价，招标人将宣布本次报价无效，并重新组织谈判。

 24、服务费：无。

 25、签订合同：中标方按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。

付款及发票：材料验收合格后，招标人按合同向投标方支付工程款，中标方向招标人提供合法有效增值税专用发票。

（七）、投标方须知的补充与修改

 26、未尽事宜

如以上投标方须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“投标方须知补充事项”。

**四、招标技术需求**

**(一)※要求总则**

1. 投标方必须仔细阅读本谈判文件中全部条款。

投标方按照合同提供的关键货物如果不是自己制造的，投标方应得到货物制造厂家针对本项目的正式授权。

2. 对每个项目，投标方所提供商品的技术规格均应符合每个项目所附技术规格中各项要求。

3．技术规格如有偏离，应在报价文件技术规格响应表中使用明显标记加以强调，包括具体指标偏离程度，否则视标书不响应。

4．除技术规格中另有说明外，所有仪器、设备和系统工作的适用电源是220V（±10%），50Hz（±1Hz），单项。如需水源，水压为2kg/cm2，工作条件为环境温度0—40℃，相对湿度为10%—85%，保持性能稳定的连续工作应不少于8小时。如果报价者的产品不符合这些要求，则应标出偏差的范围。

5．报价提供样品彩页、产品说明书必须是原件。操作手册和维修指南必须完整齐全；应用参考应尽可能综合全面。为了培训目的，招标人有权不受限制地复制对投标方提供的这类资料而不需另付费用。

6．需要安装、校准、初次操作试运行，各项技术规格中应列明。这些服务的费用应是有关项目报价价格不可分割的一部分。

7.有关说明：

项目报价包括本项目所投产品、包装、安装、运杂、保险、税金、人员交通、售后服务等从项目签订合同期起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

质量及验收：由招标人验收，依据为国家有关规定、报价文件、谈判文件以及其他相关文件和资料。

**(二)参数要求**

**材料清单**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、合同条款**

1．质量保证

1.1投标方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。投标方应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标方负担。

 1.2投标方在收到招标人关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

 1.3 如果投标方在收到通知七天后没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标方承担。

2.检验

 2.1在发货前，投标方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为投标方向招标人要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

3.索赔

 3.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，招标人应报请当地技术监督局或他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向投标方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

 3.2在合同质量保证期内，如果投标方对质量问题负有责任，当招标人提出的索赔时，投标方应按照招标人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1. 投标方同意退货，并将货款退还给招标人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。
2. 根据货物的低劣和损坏的程度，以及招标人所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。
3. 投标方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，投标方应承担一切费用和风险并负担招标人所遭受的一切直接损失费用。同时，投标方应按合同条款规定，对更换件相应延长质量保证期。

 3.3招标人发出索赔通知后20天内，如果投标方未作答复，上述索赔将被视为已被投标方接受；如投标方未能在招标人提出索赔通知后20天内或招标人同意的延长时间内，按照本合同条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，招标人将从投标方提交的履约保证金中获得赔偿。

4．不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

5．税费

投标方的报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

6．招标人的责任

 6.1 在合同实施期间，招标人应指派专人配合投标方工作，并为投标方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因招标人的原因致使合同无法如期履行，招标人须对因此造成的后果负责；给投标方造成损失的，投标方有权要求从招标人获得赔偿。

 6.2招标人不得强迫投标方接受合同以外的无理要求。在此情况下，投标方可以拒绝招标人的此类要求而不被视为违约

 6.3 在合同实施期间，买卖双方就合同的未尽事宜签订补充协议。

 6.4 在由招标人直接支付货款的情况下，当投标方忠实地履行了合同，向招标人提交了付款所必须的凭证和相关文件并经招标人审查合格后，招标人应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

7、仲裁

 7.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提的交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

 7.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

**六 、合同**

山东省齐鲁干细胞工程有限公司液氮管道购销合同

甲方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司(以下简称甲方)

地址：山东省济南市高新开发区港兴三路1109号

邮编：250000

电话：0531-62327280

联系人：孔德强 电话：19953155853

乙方：

地址：

开户银行：

银行帐号：

联系人： 联系电话：

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，本着平等互利、自愿诚信的原则，经甲乙双方充分协商，甲方同意购买、乙方同意出售本合同第1.1款规定的货物，并达成如下协议：

供货范围及合同价格：

货物名称、品牌、规格型号、产地、数量、单价、金额，详见附件1。

本合同为固定单价合同，合同总价为 元整(大写RMB: )；本合同价款中包含合同标的物、运输费、垂直运输费、运输保险费、包装费、验收测试费、安装费、调试费、培训费、售后服务费、13%增值税等相关费用。分批供货，按照双方确认的实际供货量结算。如果合同结算金额超出或少于暂定金额的5%，双方根据市场变化情况对超出部分重新议价，否则，合同单价在执行期间不发生变化。

合同变化，若合同在执行期间发生变化，以甲方通知为准，双方应做正式书面文件，作为合同补充文件，与合同具有同等法律效力

技术条款：详见合同附件1，合同附件2；

付款方式：

预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价30%作为预付款。

发货款：合同标的物运输至甲方并经甲方验收合格后支付该批货物合同金额20%的款项。

调试验收款：合同标的物经安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价45.0%的款项，剩余5%为质保金，质保期满无质量问题未发生扣款情况7日内付清。

发票要求：甲方付款是以收到乙方对应款项13%增值税发票为前提，合同付款50%开具全额发票，否则甲方有权不支付款项，影响合同执行责任由乙方承担；若预付款不能开据发票，需在下一次付款前提供，其它款项必须先提供发票后支付。

交货条件：

交货时间：合同签订后，乙方确保合同生效后70日内安装调试完毕，乙方必须提前一天通知甲方送货车信息及车辆的载货量。

交货方式：乙方负责将货物运至甲方指定工地安装调试完毕；

交货地点：山东省济南市高新开发区港兴三路1109号；

接货联系人：孔德强 ，联系电话： 19953155853 ；

货物包装：乙方保证货物包装适应长途运输（包含海运、路运、空运）及多次搬运的要求；并采取必要措施防止货物在运输过程中受潮、生锈、震动变形、挤压损坏、污染、丢失等情况的发生；确保货物在安全抵达交货地点时完全满足合同及技术附件中规定的外观和内在质量要求。如因包装不当或运输过程中采取的保护措施不足而造成货物的损坏或漏失，导致甲方不能接收货物，所有责任均由乙方承担，乙方并应立即采取重新生产、修复、补齐等有效措施在最短的时间内提供给甲方能够接收的货物；

包装物回收：乙方包装物不需回收，由甲方处理。

特殊要求：特殊材料设备必须要求工程师提供包装、运输等要求。

到货验收：

货到甲方工地后五日内，甲、乙双方代表共同对货物的数量、规格型号、外观、性能进行验收，如发现乙方提供的货物全部或部分不符合合同规定（技术要求，质量、包装，运输防护，相关随货文件等）要求，甲方有权拒绝接收货物，并将以电话、邮件或传真方式通知乙方；乙方在接到拒收货物通知后，必须立即采取有效措施进行处理，并在3日内向甲方提交处理办法或处理结果的书面文件；如果货物符合甲方合同规定的要求，甲乙双方将共同签署送货单；但是，甲方对送货单的签署并不能免除乙方对其货物质量应负的任何责任。如乙方随货提供的货物资料不齐全，甲方有权拒签送货单，直到资料补齐为止。

开箱验收时，甲乙双方人员共同到场并签字确认；如乙方人员不能到场，视为认同甲方出具的开箱验收结果；填写货损情况证明，责成运输单位或以邮件、传真等形式通知卖方货损证明文件。

调试要求：

乙方必须满足甲方调试所需的人员、设备、时间、进度要求，若因乙方原因不能完成现场调试进度和质量要求，甲方有权采取惩罚措施，所有因此产生的费用由乙方承担。

甲方在具备调试前5个工作日书面通知乙方到场调试所需人员、设备、时间、进度要求，乙方必须严格按照甲方要求执行。

乙方人员到场调试后需做好由甲方现场相应工程师签字确认的调试文件，否则视为调试不合格或者没有调试，此文件将作为调试款支付依据。

技术标准及质量保证：

货物执行标准：符合国家现行标准的前提下,满足甲方提出的技术条款（详见合同附件1，附件2）的要求；乙方保证所交付的货物都是全新的、未经使用的，并完全符合本合同规定的质量、规格、性能参数、品牌、产地等要求。

质量保证：货物质量保证期为 个月，质量保证期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算；在货物质量保证期内出现的质量问题，乙方人员必须在接到甲方书面通知后72小时内到达现场，查明质量事故原因。如果事故原因属于货物自身质量不合格导致，乙方将承担由此发生的所有相关费用，甲方有权追究乙方的违约责任及损害赔偿责任。

过程控制：乙方在生产过程中每周五向甲方商务人员书面汇报生产进度，汇报将作为付款依据。在货物生产过程中乙方必须接受甲方可以随时到厂督造。

不可抗力：任何一方由于不可抗力导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，应尽快将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后十五天内将权威机构出具的不可抗力事件证明邮寄给对方。在上述情况下，受影响的一方仍有责任采取一切必要措施履行合同义务。

违约责任：

乙方责任：

乙方如不按期交货或按期安装，则每延迟一天应按延期交货或延期安装对应货款部分价额的千分之五支付违约金。

如因乙方原因，违反合同或订单约定交货日期15天（包含周六、周日和法定假日）不能交货，甲方有权终止合同，并有权要求乙方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

乙方保证提供的商品符合约定的质量和标准，确保商品无设计或制造瑕疵，不侵犯任何专利、商标和著作权。乙方所供标的物的品种、型号、规格等与合同规定不符的，乙方应采取调换、重做等补救措施，并承担因此而发生的费用和损失；如因此而造成迟延履行的，乙方应按8.1.1、8.1.2条承担违约责任。甲方亦有权直接选择解除合同，乙方除返还已支付款项外，向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担因此而造成的一切损失。

乙方不能供货或擅自单方面解除合同的，应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的一切直接损失。

乙方人员需要到项目现场，必须遵守施工现场安全管理制度，乙方负责其到场人员的一切安全责任。

甲方责任：

甲方如不按期付款，则每延迟一天，应按逾期付款部分价额的千分之五支付违约金。

若因甲方原因推迟发货，甲方应在合同约定发货日期前5天通知乙方。

索赔及争议处理：

如乙方提供货物的质量和规格与本合同不符或在本合同的质保期内发现货物有缺陷，包括内在缺陷或选材不当，甲方有权按照8.1.3向乙方索赔。

乙方必须确保提供的产品为合同规定厂家生产的产品，如因乙方销售假冒伪劣产品给甲方，由此给甲方带来损失均由乙方承担，同时对乙方可再处合同总额三倍以上五倍以下罚金，乙方不得以任何理由拒绝,甲方有权将罚金直接从货款中扣除，不足部分进一步向乙方索赔。

履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼解决。

合同生效：

本合同自双方盖章之日起生效；

本合同一式四份，双方各执二份；(传真件有效)

其它条款：本合同的变更需以双方签字后的书面文件为准（传真件有效），合同附件作为本合同的附件，具有同等法律效力。合同传真件内容与原件不一致的，以双方所持原件为准。

合同附件：·

附件1：合同货物清单及价格表；

附件2：设计图纸；

甲方（盖章）：山东省齐鲁干细胞工程有限公司

委托代理人：

签约时间：

乙方（盖章）：

委托代理人：

签约时间：

附件：合同货物清单及价格表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| 真空绝热硬管 |  | M |  |  |  |  |
| 真空绝热硬管 |  | M |  |  |  |  |
| 真空绝热软管 |  | M |  |  |  |  |
| 真空截止阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 真空截止阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 减压阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 单安全系统 |  | 套 |  |  |  |  |
| 四分液组 |  | 套 |  |  |  |  |
| 真空过滤器 |  | 套 |  |  |  |  |
| 电动排气阀 |  | 台 |  |  |  |  |
| 排气管道 | 保温、不锈钢外壳 | M |  |  |  |  |
| 安装支架 | C型钢 | 套 |  |  |  |  |
| 施工安装费用 |  | 次 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

七 廉洁承诺书

致：山东省齐鲁干细胞工程有限公司

为规范商业行为，维护公平竞争秩序，防治商业贿赂，我单位郑重承诺，在严格遵守贵单位廉洁建设相关规定的基础上，特做出如下承诺：

（一）严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定。

（二）不向贵单位工作人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（三）不以任何形式为贵单位工作人员谋取私利，包括但不限于以下行为：

1、为贵单位工作人员报销应由贵单位工作人员个人支付的费用；

2、为贵单位工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；

3、为贵单位工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

4、为贵单位工作人员安排有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动；

5、为贵单位工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

6、为贵单位工作人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；

7、以洽谈工作、签订经济合同为名，邀请贵单位工作人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。

（四）不安排贵单位工作人员在我单位或我单位相关企业兼职或领取兼职工资及报酬；不利用非法手段向贵单位人员打探有关涉及贵单位的商业秘密、业务渠道等。

（五）一旦发现相关人员有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位审计监察部门举报。

（六）贵单位及相关主管部门对涉嫌商业贿赂行为进行调查时，我单位有配合贵单位提供证据、作证的义务。

（七）严格为贵单位保守秘密，未经贵单位书面同意，我单位不以任何形式向任何第三人提供有关贵单位的相关信息。

（八）若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我单位愿承担相应责任，给贵单位造成损失的，予以赔偿，并积极配合贵单位就此事的调查。同时贵单位有权做出相应处理（包括但不限于解除合同、取消投（中）标资格等），涉嫌犯罪的，贵单位有权移交司法机关追究刑事责任。

（九）合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代，即使合同或文件无效，也不影响本承诺书的效力。本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力，自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人：

签署时间：

附：公开举报信息

单位：山东省齐鲁干细胞工程有限公司审计监察部

地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼8楼

邮编：250100

邮箱：qlgxbsjjc@163.com

Q -Q：3232047469

电话：0531-88897075 0531-88897082

单位：山东银丰投资集团有限公司审计监察部

地址：山东省济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼

邮编：250002

邮箱：sdyfsjjc@163.com

Q -Q：2733237560

电话：0531-89019000 0531-89017898

**注：1、本承诺书作为合同协议附件，适用于为我方提供服务、供应货物的单位对我方做出的廉洁承诺。**

**2、本承诺书作为招投标环节投标文件的组成部分。**

**八、投标方须知补充事项**

特别说明：本谈判文件商务及技术章节的规定如出现与本“投标方须知补充事项”中的规定不一致时，以“投标方须知补充事项”为准。

1. 采购方式

本项目采购方式为公开招标。

本项目报价单位如果达不到三家或者在评审期间出现符合专业条件的投标方或者对谈判文件作出实质性响应的投标方不足三家情形的，改为重新谈判。

二）有关注意事项

1. 投标方在编制报价文件时，必须严格按照谈判文件的格式及要求进行，如有违背或改动，其报价文件将不能进入复审。
2. 所有投标方都应在规定的截止时间前，将报价文件递交至本谈判文件规定的地点，如迟到将拒绝接收其报价文件。
3. 投标方的报价文件必须装订成册，分包报价。如将报价文件不装订或未能分包报价，其报价文件将不能进入复审。
4. 投标方报价时在报价文件中附“营业执照”副本的复印件（复印件必须清晰可读），否则其报价文件将不能进入复审。

5、所投产品有漏项或技术参数有重大偏离的或无技术要求详细响应情况的或无价格或无生产厂商的，该报价文件将不能进入复审。

6、非法人报价时必须有法人代表授权书，否则其报价文件将不能进入复审。

7、当报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

三）关于售后服务

1、投标方在其报价文件中须对硬件产品的售后服务作出明确的承诺。

2、招标人提醒各投标方，应在报价文件中如实填写以下几条，该要求将是评判售后服务的重要因素：

1. 公司注册资金，以营业执照为准。
2. 公司经营范围，以营业执照为准。
3. 公司售后服务体系及承诺书。

四）关于交货：投标方必须承诺按用户所确定的数量和时间完工。

**九、合同特殊条款**

**第二部分报价函**

**报价文件格式**

**封 页**

**XX项目**

**投标文件**

**时间： x 年 x 月 x 日**

 **单位名称（加盖公章）：**

一、报价函格式

致：山东省齐鲁干细胞工程有限公司（招标人名称）

1、根据贵司编号为： 2020002 号的招标邀请，我们决定参加贵司组织的招标采购。我方授权 (姓名和职务)代表我方 （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写） 。

3、一旦确定我方为投标方，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照要求完成项目的安装、调试，并交付招标人验收、使用。

4、我方同意按照谈判文件的要求，向贵司递交金额为人民币（大写）壹万元整的报价保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回报价函或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵司退还该报价保证金的权利。

5、我方为本项目提交的报价函一式五份，其中正本一份、副本四份，电子文档一份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、我方完全理解贵司不一定将合同授予最低报价的投标方。

报价单位名称：

（公 章）

日 期：

二、报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **合计金额（小写）** |  |
| **合计金额（大写）** |  |

**注：报价含运输费、安装调试费等。**

投标方名称（单位盖章）：

法定代表人或其授权委托人签字：

日期：

注：1、本表不要与报价文件一起装订，请将此表一式两份放入报价文件正本包装袋中；

 2、投标方必须严格按此格式填写，凡未按此表格式样填写或填写不完整的“报价一览表”将被视为对谈判文件未做出实质性响应而被拒绝。

3、请投标方详细填写如下内容，以便我司退还报价保证金：

 收款人：

 开户行：

 账号：

 联系人：

 联系电话：

三、质量和服务承诺

格式自拟

四、资格证明文件

1、投标方营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（复印件）

2、法定代表人授权书

3、制造厂家项目授权书

4、银行出具的资信证明(具备优先)

5、制造厂家资格声明

6、近三年业绩表、公司财务情况,如《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》等

7、所获奖励或荣誉证书

8、认为需要提报的其它相关资料

**法定代表人身份证明**

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名（签字）： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

投标方： （盖单位章）

 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于 省 市 县工商管理局的 （单位名称）在下面签字的 （法定代表人姓名和职务）授权 （单位、部门名称）在下面签字的 （职务、姓名）为本公司的合法代理人，就 （招标编号）采购文件的 （产品名称）投标谈判及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于 年 月 日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

被授权代理人联系电话：

日期： 年 月 日

投标/评标人签到表范本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 所属单位 | 签字 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 年 月 日 时

**资格复审表**

|  |
| --- |
| 投标人： |
| 序号 | 评审项目 | 合格条件 | 结论 |
| 1 | 企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件. | 年检有效。 |  |
| 2 | 法人代表授权委托书原件；经办人身份证复印件 | 具备法人代表授权委托书；具备经办人身份证复印件。 |  |
| 3 | 投标保证金 | 与财务核对，按要求缴纳。 |  |
| 4 | 银行出具的资信证明 | 具备优先。 |  |
| 5 | 投标文件 | 投标文件密封完整；加盖合法有效印鉴。 |  |
| 6 | 资质 | 符合招标文件要求的资质。 |  |
| 结论：是否通过资格评审 |  |

**澄清承诺函**

|  |
| --- |
| 项目名称：项目编号：投标人承诺：1. 我司接受：招标人对本项目招标投标活动事项和安排，招标人无需做任何解释与承担任何责任，投标人不做任何投诉。
2. 我司接受：招标人如认为我司存在串标嫌疑并取消我司投标人资格，招标人无需做任何解释与承担任何责任，投标人不做任何投诉。

投标人澄清内容：投标人单位名称:投标授权人签字:日期: |

**二次报价单**

招标事项：液氮库真空管道采购项目

投标人名称：

投标方案：

二次报价（人民币元）：

其他承诺事项：

报价人（签章）：

联系方式：

注：不允许空白项